Российская Федерация

Администрация

Углеродовского

городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

24.10.2013г.                                         № 91                              п. Углеродовский

Об утверждении Плана ликвидации аварийных

ситуаций в системах теплоснабжения с учётом

взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и

водоснабжающих организаций.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское  поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Углеродовского

городского  поселения                                                                    Е.П. Буравикова

Приложение  к

Постановлению

Администрации

Углеродовского

городского поселения

от  24.10.2013 № 91

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Углеродовского

городского поселения

________________Е.П. Буравикова

ПЛАН

действий администрации   городского поселения в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Донская Водная Компания» филиал г. Зверево | Ростовская область г.Зверево, ул.Казакова №12 тел. 886355-4-12-12 | МБОУ « Углеродовская СОШ» Директор Рассолова С.И. МБДОУ д/сад «Родничок» №3 Заведующая Процанова Л.А. « Сестринский уход» заведующая Шарапова Н.Н. «Амбулатория» врач Фиестас- Мартинес Т.Ф. МБУК ДК « Горняк» директор Вихлянцева Н.М. | п.Углеродовский ул. Московская № 11 п. Углеродовский ул. Восточная № 73 п.Углеродовский ул. Шахтерская № 75. п.Углеродовский ул. Советская № 15 п. Углеродовский ул. Шахтерская № 79 |  |  |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «РСП» | Ростовская обл., Г.Красный Сулин, ул.Буровая, 10А директор Лагошин В.М. | МБОУ « Углеродовская СОШ» Директор Рассолова С.И. МБДОУ д/сад «Родничок» №3 Заведующая Процанова Л.А. «Амбулатория» врач Фиестас- Мартинес Т.Ф. МБУК ДК « Горняк» директор Вихлянцева Н.М. | п.Углеродовский ул. Московская № 11 п. Углеродовский ул. Восточная № 73 п.Углеродовский ул. Советская № 15 п. Углеродовский ул. Шахтерская № 79 |  |  |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО « Донэнерго» Гуковские межрайонные электрические сети. | Ростовская область, г.Гуково ул.Киевская № 84 Директор Коберник А.И. | МБОУ « Углеродовская СОШ» Директор Рассолова С.И. МБДОУ д/сад «Родничок» №3 Заведующая Процанова Л.А. « Сестринский уход» заведующая Шарапова Н.Н. «Амбулатория» врач Фиестас- Мартинес Т.Ф. МБУК ДК « Горняк» директор Вихлянцева Н.М. | п.Углеродовский ул. Московская № 11 п. Углеродовский ул. Восточная № 73 п.Углеродовский ул. Шахтерская № 75. п.Углеродовский ул. Советская № 15 п. Углеродовский ул. Шахтерская № 79 |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а)  на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | ООО «РСП» | нет | Директор – Лагошин Владимир Михайлович 5-42-58 | 1-2 часа | 2 | - | Замена аварийных участков неисправных тепловых сетях |

4.	Порядок действий администрации Углеродовского   городского  поселения , ООО «РСП»

энергоснабжающая  организация

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | ООО «РСП» | Гос юинспектор Ростехнадзора – Токарева И.И. | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «РСП» | Руководитель «Потребителя» |  |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | ООО «РСП» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада, директор дома культуры, заведующая «сестринского ухода», врач « амбулатории»,. | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы | ООО «РСП» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада, директор дома культуры, заведующая «сестринского ухода», врач « амбулатории»,. |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | ООО «РСП» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада, директор дома культуры, заведующая «сестринского ухода», врач « амбулатории»,. |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Директор ООО «РСП», Глава поселения | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада, директор дома культуры, заведующая «сестринского ухода», врач « амбулатории»,. |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | ООО «РСП», управление образования | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада, директор дома культуры, заведующая «сестринского ухода», врач « амбулатории»,. |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава поселения | Директор школы, заведующая детского сада, директор дома культуры, заведующая «сестринского ухода», врач « амбулатории»,. |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | ООО «РСП» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада, директор дома культуры, заведующая «сестринского ухода», врач « амбулатории»,. |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ООО «РСП» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада, директор дома культуры, заведующая «сестринского ухода», врач « амбулатории»,. |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «РСП» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада, директор дома культуры, заведующая «сестренского ухода», врач « амбулатории»,. | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | ООО «РСП», Глава поселения | Директор школы, заведующая детского сада, директор дома культуры, заведующая «сестренского ухода», врач « амбулатории». | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава поселения | Директор школы, заведующая детского сада, директор дома культуры, заведующая «сестренского ухода», врач « амбулатории»,. | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, и дополнительных сил и средств | ООО «РСП» | Директор школы, заведующая детского сада, директор дома культуры, заведующая «сестренского ухода», врач « амбулатории»,. |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах | ООО «РСП», Глава поселения | Директор школы, заведующая детского сада, директор дома культуры, заведующая «сестренского ухода», врач « амбулатории»,. | Информирование ЕДДС |